DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2023

Processo nº 10/2023

Câmara Municipal de Novo Alegre -TO.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de ar condicionado para o prédio da nova sede da câmara municipal de Novo Alegre - TO.

Especificação do objeto:

| Item | Especificação | Quantidade | V. Unitário R$ | V. Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`S. sistema inverter; ciclo quente /frio; etiqueta nacional de conservação de energia procel “a” ou “b”; registro no inmetro; baixo nível de ruído; modelo em linha de fabricação; 03 velocidades de ventilação ou superior; utilize gás refrigerante ecológico R-410; filtro anti -bactéria, removível e lavável; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; com display digital, funções timer, sleep e swing; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem: 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; aparelho fornecido em embalagem lacrada; manual de instrução em português; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, mesmo encerrado período de contrato, substituindo as peças com defeito. | 02 | 4.225,15 | 8.450,30 |
| 2 | Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU`S. sistema inverter; ciclo quente/frio; etiqueta nacional de conservação de energia procel “a” ou “b”; registro no inmetro; baixo nível de ruído; modelo em linha de fabricação; 03 velocidades de ventilação ou superior; utilize gás refrigerante ecológico r-410; filtro anti-bactéria, removível e lavável; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; com display digital, funções timer, sleep e swing; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem: 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltage; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; aparelho fornecido em embalagem lacrada; manual de instrução em português; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, mesmo encerrado período de contrato, substituindo as peças com defeito. | 09 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| Valor Total -------------------------------------------------------------------------------- R$ 53.450,30 |  |  |  |  |

A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 16/2023, DECLARA que, nos termos do no art. nº 75, inciso II da lei 14.133/2021, segundo o qual é dispensável licitação para compras de valor inferior a R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor global dos bens especificados acima, tenho como a melhor proposta o valor de R$ 53.450,30 (cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos).

A presente declaração encontra-se plenamente fundamentada, consoante se denota da publicação de aviso de dispensa de licitação, das propostas de preços, sendo o menor valor coerente com valor de mercado.

A proponente RAIMUNDO ALVES PAZ FILHO LTDA, CNPJ: 33.468.486/0001-46, com sede na Rua 25, nº 33, Quadra QSLA Lote 40, Vila Baiana, Campos Belos, GO, detentora da menor proposta, mediante apresentação dos documentos, será convocado para assinatura do contrato.

Novo Alegre – TO, 22 de dezembro de 2023

Daniela Alves da Silva

Presidente da CPL